## 大型精密分析仪器实验室设备配置
大型精密分析仪器实验室设备配置（2018年4月）
序号 | 实验室名称 | 资产条码 | 资产名称 | 型号规格 | 技术指标 | 单价 | 生产厂家 | 生产国别 | 使用方向 | 经费来源 | 保管人 | 存放地点
1 | XRD分析实验室 | （尚未未打印） | 多功能X射线衍射仪 | 荷兰帕纳科X'Pert3 Powder |  | 1039170 |  | 荷兰 | 科研 | 中央财政专项资金 | 张恒 | 化工楼-022
2 | 扫描电镜分析实验室 | 2015014754 | 台式扫描电镜 | VEGA3-SBH | 放大倍率：4.5倍－1000,000倍，可连续调整 | 994000 | 捷克TESCAN | 捷克 | 科研 | 中央财政专项资金 | 陈卓 | 化工楼-023
3 | 色谱分析实验室 | 2014003410 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890A/5975C | 质量数范围：1.6～1050amu，以0.1amu递增 | 657000 | 美国安捷伦科技有限公司 | 美国 | 教学 | 中央财政专项资金 | 司甜 | 化工楼-028
4 | 元素分析实验室 | 2017002040 | 等离子体发射光谱仪 | optima8000 | 在200nm处时，光学分辨率为≤0.007nm | 550000 | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 | 美国 | 科研 | 中央财政专项资金 | 张恒 | 化工楼-024
5 | 热分析实验室 | 80027586 | 同步热分析仪 | STA449F3 | 最大称重量：10g | 540000 | 耐驰仪器制造公司 | 德国 | 教学 | 教学设备费 | 陶军 | 化工楼-025
6 | 元素分析实验室 | 2017002041 | 全自动元素分析仪 | EA2400II | 测试精确度0.2%分析用Ar时准确度≤0.5%精度≤0.4% | 495000 | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 | 美国 | 科研 | 中央财政专项资金 | 张恒 | 化工楼-024
7 | 色谱分析实验室 | 20164d0251 | 原位傅里叶红外光谱仪 | VERTEX 70 | 分辨率：0.2 cm-1，连续可调,信噪比：优于50,000:1;光谱范围：8,000-50 cm-1 | 373934.61 | 布鲁克香港有限公司 | 德国 | 教学 | 德元贷款 | 司甜 | 化工楼-028
8 | 色谱分析实验室 | 2015002893 | 气相色谱 |  |  | 300000 | 岛津 | 日本 | 教学 | 中央财政专项资金 | 陶军 | 化工楼-028
9 | 光谱分析实验室 | 20090684 | 液相色谱 | 安捷伦1200 | 流速＜0.07％RSD | 299880 | 安捷伦公司 | 美国 | 教学 | 教学设备费 | 司甜 | 化工楼-026
10 | 光谱分析实验室 | 20164d0191 | 纳米粒度、电位和分子量测定仪 | Zetasizer NANO ZS90 | 粒子测定方法：采用经典的DLS方法,测量范围：0.3nm~6μm；ZETA电位可测量粒径范围：3 nm~100 μm； | 266808.66 | 马尔文仪器公司 | 英国 | 教学 | 德元贷款 | 司甜 | 化工楼-026
11 | 热分析实验室 | 2014003409 | 量热仪 | C2000 | 测量范围：最大可达40,000J；温度分辨率：0.0001℃ | 265000 | 德国IKA公司 | 德国 | 教学 | 中央财政专项资金 | 陶军 | 呈贡校区-化工楼-025
12 | 电化学分析实验室 | 2014003411 | 全自动旋光仪 | Autopol I-S2 | 测量范围：±89.99°Arc；浓度：0～99.9% | 199000 | 美国鲁道夫公司 | 美国 | 教学 | 中央财政专项资金 | 赵榆林 | 化工楼-027
13 | 电化学分析实验室 | 2012002278 | 表面张力仪 | SL200B | 接触角测量范围0-180°，接触角分辨率0.01° | 156000 | 美国科诺工业有限公司 | 中国 | 教学 | 科研基础平台经费 | 赵榆林 | 化工楼-027
14 | 热分析实验室 | 20164d0261 | 氧弹量热量仪 | C200 | 用于测量液体和固体样品的热值，符合标准: DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989 | 127636.82 | 广州仪科实验室技术有限公司 | 中国 | 教学 | 德元贷款 | 陶军 | 化工楼-025
[5 empty] | 合计 | 6263430.09